## Sheet1
询价单
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量
1 | LED节能灯 | 2*40W，灯具自带蓄电池 |  | 套 | 30.3
2 | 单联双控开关 | 250V 10A |  | 只 | 4.08
3 | 安全型三相四极插座 | 250V 40A |  | 套 | 8.16
4 | 钢芯铝绞线 | JKLYJ-10-240 截面150mm2以内 |  | m | 20
5 | 钢芯铝绞线 | JKLYJ-10-70 截面150mm2以内 |  | m | 30.39
6 | 电线 | BV-25 |  | m | 2.1
7 | 电线 | BV-0.5-4 |  | m | 279.796
8 | 电线 | BV-0.5-2.5 |  | m | 573.8404
9 | 电线 | BV-0.5-6 |  | m | 116.611
10 | 电缆 | ZR-YJLV22-8.7/15-3×300 |  | m | 101
11 | 电缆 | ZR-YJLV22-8.7/15-3×300 |  | m | 567.62
12 | 电缆 | ZR-YJLV22-8.7/15-3×150 |  | m | 146.45
13 | 槽式桥架 | 1000*200 |  | m | 50.5
14 | 槽式桥架 | 600×200 |  | m | 40.4
15 | 槽式桥架 | 200*100 宽+高≤200mm |  | m | 15.15
16 | 线管 | PVC25 |  | m | 124.9952
17 | 线管 | PVC15 |  | m | 172.462
18 | 水泥电杆 | ∅190*12 |  | 根 | 2.01
19 | 水泥电杆 | ∅190*10 |  | 根 | 2.01
20 | 铁、木横担 单根 | L63X6X2200 |  | 根 | 4.02
21 | U型抱箍 | U16 |  | 个 | 2
22 | U型抱箍 | U16-240 |  | 个 | 2
23 | 线路柱式瓷绝缘子 | R5ET105L,125,283,360 |  | 只 | 3
24 | 电缆接线端子 | 铜镀锡,70mm2,单孔 |  | 只 | 8
25 | 二合抱箍 | -6x50∅250 |  | 付 | 2
26 | 耐张线夹 | 楔型绝缘,NXL-4 |  | 付 | 3
27 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-10/70,310,350 |  | 只 | 3
28 | 联结金具 直角挂板 | Z-7 |  | 只 | 3
29 | 联结金具 碗头挂板 | WS-7 |  | 只 | 3
30 | 联结金具 球头挂环 | Q-7 |  | 只 | 3
31 | 接续金具 H型线夹 | JH-6 |  | 付 | 6
32 | 接续金具 H型线夹, | JH-5 |  | 付 | 6
33 | 避雷器 | HY5WBG-17/50 |  | 组 | 3
34 | 耐张线夹 楔型绝缘, | NXL-4 |  | 付 | 3
35 | 联结金具 直角挂板 | Z-7 |  | 只 | 3
36 | 联结金具 碗头挂板 | WS-7 |  | 只 | 3
37 | 联结金具 球头挂环 | Q-7 |  | 只 | 3
38 | 接续金具 H型线夹, | JH-6 |  | 付 | 6
39 | 接续金具 H型线夹 | JH-5 |  | 付 | 6
40 | 电缆接线端子 | 铜镀锡,70mm2,单孔 |  | 只 | 8
41 | 二合抱箍 | -6x50∅250 |  | 个 | 2
42 | 一二次融合柱上断路器 | ZW-1250-25 |  | 台 | 1
43 | 隔离开关 | GW9-12/1250 |  | 组 | 1
44 | 避雷器 | HY5WBG-17/50 |  | 台 | 3
45 | 干式变压器 | SCB13-2500 |  | 台 | 2
46 | 干式变压器 | SCB13-2000 |  | 台 | 1
47 | 干式变压器 | SCB13-1250 |  | 台 | 1
合计