## 四轮交流桩
慢充交流桩材料表
项目 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
材料 | 电缆 | 5×10 | 米 | 25
|  | 3×6 | 米 | 21
| 充电桩 | 7KW单桩 | 个 | 3
| 配电箱 | 1进6出带漏电 | 个 | 1
| 桥架 | 100*50 | 米 | 24
| 辅材 |  | 批 | 1
| PVC管（含直接、弯头） | DN32 | 米 | 20
施工 | 电缆 | 5×10 | 米 | 25
|  | 3×6 | 米 | 21
| 充电桩 | 7KW单桩 | 个 | 3
| 配电箱 | 1进6出带漏电 | 个 | 1
| 桥架 | 100*50 | 米 | 24
| PVC管（含直接、弯头） | DN32 | 米 | 20
| 电缆沟挖填（地砖） |  | 米 | 15

## 两轮
桩号 | 方钢 | 方钢施工 | 立柱 | 挖沟 | 插座（双孔） | 集控器 | 配电箱 (1进1出带计量表） | 电源线 3×4 单芯硬铜线 | 保护管（含接头、管卡） pvc dn20 | 插座线 3×4 单芯软铜线 | 插座线 3×2.5 单芯软铜线 | 备注
1# | 20 |  | 5 | 25 | 20 | 1 | 1 | 45 | 40 | 21 | 8 | 背靠背安装
2# | 30 |  | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 | 35 | 32 | 31 | 6
3# | 8 |  | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 45 | 9 | 4 | 背靠背安装
4# | 16 |  | 4 | 20 | 14 | 1 | 1 | 50 | 45 | 16 | 6 | 7米单排，9米背靠背
5# | 27 |  | 6 | 10 | 13 | 1 | 1 | 50 | 48 | 28 | 6 | 过路留缺口
6# | 35 |  | 7 | 60 | 18 | 1 | 1 | 60 | 55 | 35 | 8
7# | 36 |  | 7 | 20 | 19 | 1 | 1 | 55 | 55 | 37 | 9 | 沿路弧形安装
合计 | 172 | 0 | 38 | 160 | 107 | 7 | 7 | 345 | 320 | 177 | 47
[8 empty] | 1035 |  | 531 | 141

## Sheet2
[5 empty] | 18 | 7 | 126 | 1.732 | 0.38 | 191.4428
[5 empty] | 1 |  | 32
[5 empty] | 2 |  | 30
[5 empty] | 3 |  | 23.5
[5 empty] | 4 |  | 21
[5 empty] | 5 |  | 15
[5 empty] | 6 |  | 12.5
[5 empty] | 7 |  | 13.6
[5 empty] | 8 |  | 16
[5 empty] | 9 |  | 22
[5 empty] | 10 |  | 24.5
[5 empty] | 11 |  | 31
[5 empty] | 12 |  | 33 |  |  |  | 49.52 | 61.9 | 74.28
[5 empty] | 13 |  | 28
18 | 7 | 126 |  |  | 14 |  | 25
[5 empty] | 15 |  | 26
[5 empty] | 16 |  | 28.5
|  | 1.732 | 0.38 |  | 17 |  | 35
[5 empty] | 18 |  | 37
191.4428
1 | 3 | 5 | 7 | 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9